TEMPERATURAS MÁX. Y MÍN.

| Días | Máx.WMR300 | Máx.Davis | Mín. WMR300 | Mín.Davis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6,3 | 6,2 | 0,8 | 0,5 |
| 9 | 8,1 | 7,9 | 1,1 | 0,7 |
| 10 | 5,6 | 5,4 | 0,7 | 0,4 |
| 11 | 5,6 | 5,4 | -0,3 | -0,7 |
| 12 | 6,4 | 6,4 | 1,1 | 0,9 |
| 13 | 8,2 | 8,1 | 0,4 | 0,2 |
| 14 | 5,9 | 5,9 | -2,6 | -3,0 |
| 15 | 11,9 | 11,8 | -1,9 | -2,3 |
| 16 | 9,5 | 9,4 | -2,0 | -2,4 |
| 17 | 8,8 | 8,8 | 0,6 | 0,3 |
| 18 | 8,2 | 8,0 | 0,7 | 0,4 |
| 19 | 6,3 | 6,1 | 3,7 | 3,7 |
| 20 | 10,4 | 10,3 | 3,6 | 3,3 |
| 21 | 10,7 | 10,6 | 2,6 | 2,2 |
| 22 | 8,8 | 8,7 | 2,5 | 2,2 |
| 23 | 8,1 | 8,0 | 2,3 | 2,1 |
| 24 | 15,8 | 15,8 | 1,8 | 1,4 |
| 25 | 11,4 | 11,3 | 0,6 | 0,2 |
| 26 | 16,1 | 16,1 | 7,4 | 7,8 |
| 27 | 10,7 | 10,6 | 1,9 | 1,6 |
| 28 | 11,9 | 11,7 | 6,1 | 5,9 |
| 29 | 13,7 | 13,6 | 8,3 | 8,6 |
| 30 | 18,1 | 18,1 | 4,1 | 3,9 |
| 31 | 9,7 | 9,5 | 1,1 | 0,8 |
| 1 | 8,9 | 8,9 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | 13,6 | 13,6 | -3,9 | -4,3 |
| 3 | 9,2 | 9,1 | 4,4 | 4,2 |