PRESIÓN  MÁXIMA

| Días | P.Máx.DAVIS | P.Máx.WMR300 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 1022,9 | 1018,8 |
| 16 | 1021,4 | 1017,7 |
| 17 | 1020,1 | 1016,5 |
| 18 | 1018,6 | 1014,8 |
| 19 | 1014,8 | 1010,7 |
| 20 | 1015,0 | 1011,0 |
| 21 | 1014,9 | 1010,5 |
| 22 | 1012,8 | 1008,9 |
| 23 | 1018,1 | 1013,0 |
| 24 | 1021,2 | 1016,1 |
| 25 | 1024,0 | 1019,4 |
| 26 | 1022,8 | 1018,4 |
| 27 | 1019,8 | 1015,9 |
| 28 | 1015,9 | 1012,1 |
| 29 | 1015,6 | 1012,6 |
| 30 | 1013,9 | 1011,1 |
| 31 | 1021,6 | 1016,4 |
| 1 | 1022,4 | 1016,6 |
| 2 | 1016,6 | 1011,4 |
| 3 | 1010,4 | 1006,8 |
| 4 | 1010,3 | 1006,9 |